#### Карта заказа теплосчетчика

Карта заказа №	_______ теплосчетчика ТЭМ-104 - ___

Заказчик:	______________________________________________

(наименование предприятия, адрес, телефон)

| Схемы учета | Система 1 |  | Система 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система 2 |  | Система 4 |  |

|  | Ду ППР, мм (подчеркнуть нужный) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 канал | 15 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 |  |
| 2 канал | 15 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 150 |  |

|  | Тип ИП* | Ду ИП *, мм | Gв *, м3/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 канал |  |  |  |  |
| 4 канал |  |  |  |  |
| Примечания: если информация отсутствует, то теплосчетчик измерительным (-ми) преобразователем (-ями) расхода для 3 и 4 каналов не комплектуется; * - выбирается из ряда, указанного в эксплуатационной документации теплосчетчика и измерительных преобразователей расхода; |

Отличительные особенности (вариант по умолчанию подчеркнут):

Количество комплектов ТСП (1/2/3)__ , глубина погружения (85/120/…) ____ Количество одиночных ТСП (1/2/3)__ , глубина погружения (85/120/…) ____

Комплектация монтажными частями (да/нет) _________

Переходной кабель для подключения по интерфейсу RS-232С (ТЭМ-104 - АПД) _________

Кабель для подключения принтера (да/нет) _________

Наличие токового выхода 4-20 мА (да/нет) _________

Класс по ГОСТ Р 51649 (В или С) _________

Диапазон измерения расхода в каналах 1 и 2 (1:400 или 1:1000) ________

Дополнительные периферийные устройства (допускается не заполнять):

Адаптер переноса данных типа АПД-01ПУ (да/нет) _________

Преобразователь интерфейса типа RS232С - USB (да/нет) _________

Количество приборов ______ шт.

Дата изготовления (согласуется с отделом продаж) _________

Вид поставки (самовывоз, ж/д, авиа, др.) _________

Пункт назначения (почтовый адрес) _________

Примечания

Дата заказа:			_______________________

Должность и Ф.И.О. заказчика	_______________________

Подпись:			_______________________

Ф.И.О. принявшего заказ		_______________________

По карте заказа на предприятии–изготовителе составляется спецификация заказа теплосчетчика.

Описание  спецификации приведено в паспорте на теплосчетчик ЭС 99556332.002.000 ПС.